Приложение №2

Плановая структура платежа

за содержание жилого помещения

по адресу ул. Конституции СССР 9/1 на 2018 год.

| №п/п | Наименование работ | 1 полугодие. | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое содержание и обслуживание | 10,48 | 11,01 |
| 1.1 | Технический осмотр: общий и отдельных элементов, помещений (поквартирный) жилых домов с составлением перечня работ, ведением журналов, составлением дефектных ведомостей и выдачей предписаний жителям (2 раза в год) | 0,46 | 0,49 |
| 1.2 | Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров: | 0,37 | 0,42 |
|  | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах |  |  |
|  | Проверка канализационных вытяжек и проветривание колодцев |  |  |
|  | Смена перегоревших электролампочек на лестничных клетках, тех, подвалах |  |  |
|  | Устранение мелких неисправностей электропроводки, осмотр общедомовых электросетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений |  |  |
|  | Техническое обслуживание систем дымоудаления (ППА) |  |  |
|  | Установка номерных знаков, аншлагов и флагодержателей |  |  |
| 1.3 | Подготовка жилых домов к эксплуатации в весеннее-летний, осеннее-зимний периоды, в том числе: | 1,52 | 1,59 |
|  | Утепление водосточных труб, колен, воронок |  |  |
|  | Консервация системы центрального отопления |  |  |
|  | Завоз песка на детские площадки |  |  |
|  | Снятие (установка) пружин на входных дверях |  |  |
|  | Закрытие на замок входных дверей в техподполья, подвалы, чердаки |  |  |
|  | Замена разбитых стекол на лестничных площадках |  |  |
|  | Утепление чердачных перекрытий |  |  |
|  | Утепление трубопроводов в подвалах |  |  |
|  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений |  |  |
|  | Проверка исправности слуховых окон и чердачных люков |  |  |
|  | Регулировка и испытание систем центрального отопления |  |  |
|  | Ремонт и укрепление входных дверей |  |  |
|  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |
|  | Промывка и опрессовка системы центрального отопления |  |  |
|  | Вызов представителя поставщика тепла при проведении промывки и опрессовки центрального отопления |  |  |
| 1.4 | Прочие работы | 0,8 | 0,84 |
|  | Подготовка зданий к праздникам |  |  |
|  | Удаление с крыш и козырьков снега и наледи |  |  |
|  | Очистка подвальных и чердачных помещений от мусора |  |  |
|  | Очистка кровли от грязи и листьев |  |  |
|  | Электроэнергия мест общего пользования |  |  |
| 1.5 | Благоустройство и санитарная очистка зданий, придомовых территорий | 5,6 | 5,87 |
|  | Очистка территорий во время снегопада (сдвигание и подметание свежевыпавшего снега) |  |  |
|  | Посыпка мест прохода пешеходов песком и смесью песка с хлоридами |  |  |
|  | Очистка крылец и входов от льда |  |  |
|  | Уборка контейнерных площадок по сбору ТБО |  |  |
|  | Подметание территорий |  |  |
|  | Очистка урн от мусора |  |  |
|  | Протирка урн |  |  |
|  | Уборка мусора с газонов |  |  |
|  | Поливка газонов, зеленых насаждений |  |  |
|  | Вскапывание газонов, частичная замена грунтовой земли |  |  |
|  | Обрезка деревьев, кустарников |  |  |
|  | Выкашивание сорной травы |  |  |
|  | Окопка деревьев, кустарников |  |  |
|  | Побелка известковым составом стволов деревьев, бордюрного камня |  |  |
|  | Посадка деревьев, кустарников, цветников |  |  |
|  | Влажное подметание лестничных клеток |  |  |
|  | Мытье окон на лестничных клетках |  |  |
|  | Обметание пыли с потолков, стен, подоконников |  |  |
|  | Мойка и влажная протирка подоконников, оконных переплетов, перил, чердачных лестниц |  |  |
|  | Вывоз мусора с придомовой территории |  |  |
|  | Дератизация и дезинсекция |  |  |
|  | Уборка кабин лифтов |  |  |
| 1.6 | Аварийно-диспетчерское обслуживание жилых домов: | 1,73 | 1,8 |
|  | Прием и выполнение заявок населения |  |  |
|  | Ликвидация засоров канализации |  |  |
|  | Ликвидация повреждений во внутренних сетях электроснабжения |  |  |
|  | Устранение аварийных повреждений внутренних сетей водопровода, отопления, канализации |  |  |
| 2 | Текущий ремонт общего имущества жилого дома | 5,02 | 5,25 |
| 2.1 | Ремонт конструктивных элементов жилых зданий, в том числе: | 2,42 | 2,51 |
|  | Фундаменты: устранение мелких деформаций, усиление и восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвал |  |  |
|  | Стены и фасады: герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов (поясков, сандриков), ремонт и окраска фасада, цоколя |  |  |
|  | Перекрытия: частичная смена отдельных участков, заделка швов и трещин, укрепление и окраска |  |  |
|  | Крыши: устранение неисправностей, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, заделка примыканий к парапетам и вентшахтам |  |  |
|  | Оконные и дверные заполнения: смена и восстановление отдельных элементов |  |  |
|  | Межквартирные перегородки6 усиление, смена отдельных участков |  |  |
|  | Лестницы, балконы, крыльца, козырьки: восстановление или замена отдельных участков и элементов |  |  |
|  | Полы: замена и восстановление отдельных участков |  |  |
|  | Внутренняя отделка: восстановление отделки стен и потолков отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |  |  |
| 2.2 | Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования, в том числе | 1,96 | 2,06 |
|  | Центральное отопление: установка, замена и восстановление работоспособности |  |  |
|  | Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений |  |  |
|  | Водопровод, канализация: замена и восстановление работоспособности |  |  |
|  | Электроснабжение: восстановление работоспособности вводных шкафов и вводно-распределительных устройств, этажных щитков и шкафов за исключением квартирных счетчиков по учету энергии, осветительных установок общедомовых помещений (включая светильники на лестничных клетках) |  |  |
|  | Вентиляция: ремонт оголовок и дымовых труб, обеспечение герметичности и плотности дымоходов |  |  |
| 2.3 | Внешнее благоустройство | 0,64 | 0,68 |
|  | Внешнее благоустройство: ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, отмосток, ограждений и оборудования спортивных площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок для мусорных контейнеров |  |  |
| 3 | Управление многоквартирными жилыми домами | 3,74 | 3,92 |
|  | Техническая инвентаризация дома, изготовление и хранение проектно-сметной документации плана участка, актов приемки от строительных организаций застройщиков, схемы внутридомовых сетей, работа с подрядчиками; Содержание работников по приватизации; Организация и проведение работ по регистрации; Содержание работников по работе с жалобами Другие услуги (начисление и сбор квартплаты) |  |  |
| 4 | Вывоз и складирование мусора | 2,04 | 2,12 |
| 5 | Содержание и обслуживание лифтов | 4,20 | 4,20 |
| 6 | ИТОГО за содержание жилого помещения | 25,48 | 25,56 |
| 7 | Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества: Электроэнергия Холодная вода Горячая вода | 1,88 0,11 0,28 | 1,97 0,11 0,29 |
| 8 | Всего | 27,75 | 28,87 |

Директор ООО УК « Альфа»                                            Сергеев С.В.